**Материально-техническое оснащение медицинского кабинета**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | | | **Кол-во** | **Примечание** |
| 1 | Кушетка мед смотровая | | | 1 |  |
| 2 | Шкаф мед 1 створчатый | | | 3 |  |
| 3 | Шкаф для медикаментов | | | 2 |  |
| 4 | Матрац иммобилизационный МИВ-3 | | | 1 |  |
| 5 | Плантограф ОКП | | | 1 |  |
| 6 | Ростомер | | | 1 |  |
| 7 | Весы мед | | | 1 |  |
| 8 | Облучатель Дезар-4 | | | 5 | Группы |
| 9 | Облучатель бактерицидный | | | 1 | Группа |
| 10. | Динамометр | | кистевой | 1 |  |
| 11 | Секундомер | | | 1 |  |
| 12 | Столы: | | инструментальный | 2 | Для прививок |
| Тележка медицинская | 1 | Стол для манипуляций |
| 13 | Шины: | | пневматические | 1 |  |
| медицинские | 1 |  |
| 14 | Повязка косыночная детская | | | 1 |  |
| 1 |  |
| 16 | Жгуты: | Эсмарха кровоостанав. | | 1 |  |
| Венозный детский | | 1 |  |
| Резиновый | | 1 |  |
| 18 | Грелка | резиновая | | 1 |  |
| 19 | Манжет | | | 1 |  |
| 20 | Лупа с подсветкой | | | 1 |  |
| 22 | Пипетка глазная | | | 10 |  |
| 23 | Аптечка для оказания первой помощи в пластиковом боксе | | | 5 | группы |
| 1 | пищеблок |
| 24 | Пузырь для льда | | | 1 |  |
| 1 |  |
| 25 | Ведро с педальной крышкой | | | 1 |  |
| 26 | Иглоотсекатель | | | 1 |  |
| 27 | Ёмкость для хранения термометров 6 | | | 5 | Группы |
| 1 | медкабинет |
| 28 | Лотки почкообразные | | | 2 |  |
| 1 |  |
| 29 | Таблица измерения зрения | | | 1 |  |
| 33 | Термометр для холодильника | | | 10 |  |
| 34 | Термометры для тела | | | 100 |  |
| 37 | Ножницы | | |
| 38 | Пинцет анатомический | | | 1 |  |
| 41 | Диспенсер для полотенец на 2 пачки | | | 1 |  |
| 42 | Прибор АД | | | 1 |  |
| 43 | Ширма | | | 1 |  |
| 44 | Стетоскоп односторонний | | | 1 |  |
| 45 | Контейнер охлаждающий (сумка холодильник) | | | 1 |  |
| 46 | Емкость для дезинфекции  1 литр | | | 1 |  |
| 47 | Носилки санитарные | | | 1 |  |
| 50 | Гигрометр | | | 11 | Группы 5  Мед кабинет - 2  Кладовая - 1  Склад - 1  Спорт. зал 1  Муз. зал -1 |
| 51 | Лампа бактерицидная | | | 2 |  |